遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目电力电缆、镀锌钢管等材料采购报价比选邀请函

各单位：

我司中标的遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目正在建设中，现准备就其中电力电缆、镀锌钢管等材料进行采购，现诚邀各单位进行报价，具体要求及报价表格式如下：

1、工程概况：招标清单中的全部材料。

2、资质要求：

- 投标人须具备独立企业法人资格，并且同时具备国家行政主管部门颁发的相关经营资质。

3、报价要求及其他：数量详附件1，控制价：4277668.44元（大写：肆佰贰拾柒万柒仟陆佰陆拾捌元肆角肆分),以清单总价报下浮比例（详附件1），总价下浮8%作为最高限价，投标下浮率小于或等于8%视为废标，下浮比例最高的单位中选。最终结算价按实际供货数量乘以中标下浮单价进行结算。工程费用包含但不限于运输、上下车、税率（13%增值税专用发票）等一切相关费用；产品质量标准符合设计图纸要求、现行国家规范、采购人要求。

- 若出现两家及以上单位报价相同则采取抽乒乓球方式确定中选单位，抽取方式：在密闭箱内放入与参与抽取的比选申请人相同数量的乒乓球，且乒乓球在密闭箱中抓取号球，由抽到号球1的单位中选

- 4、施工工期：工期为 60天。

- 5、施工要求：满足施工图纸及现行相关规范要求，经主管部门验收合格。

- 6、请愿意参加本次报价的单位于2026年3月6日15点00分前将加盖企业鲜章的有效的营业执照复印件、资质证书、报价表、法人代表身份证明（适用于法人代表亲自报价）或法人代表授权委托书（适用于委托代理人报价）密封并现场递交至鹏安公司，未现场递交或逾期递交视为自动放弃（若开选时，参选单位不足三家或资格审查通过单位不足三家，则视为本次比选无效）。

- 7、我公司将于2026年3月6日15点00分在鹏安公司办公室统一拆封所有报价资料，报价单位必须到场参加。报价资料递交地址：遂宁市安居区黄林路190号凤凰半岛三期一层商铺联系人：唐先生，联系电话：0825-8666908。

- 附件1：报价表；

        - 附件2：材料清单；

        - 附件2：合同模板。

- 遂宁市鹏安投资有限公司

- 2026年3月4日

附件1：

遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目电力电缆、镀锌钢管等材料采购报价表

| 序号 | 材料名称 | 工程规模 | 控制价 | 下浮比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆、镀锌钢管等材料 | - 详概况 | 总价下浮8%作为最高限价，投标下浮率小于或等于8%视为废标。 |  |

- 联系人及电话：

- 报价单位：（盖章）

附件2：

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 暂定数量 | 控制单价不含税（元） | 控制单价含税（元） | 控制总价含税（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10m高路灯 |  | 套 | 46 | 1211.17 | 1368.62 | 62956.52 |  |
| 2 | B型应急照明灯具 |  | 套 | 85 | 44.53 | 50.32 | 4277.2 |  |
| 3 | LED灯平板灯 |  | 套 | 2 | 57.89 | 65.42 | 130.84 |  |
| 4 | LED灯平板灯（带蓄电池） |  | 套 | 8 | 115.77 | 130.82 | 1046.56 |  |
| 5 | LED灯平板灯（密闭型） |  | 套 | 10 | 112.21 | 126.8 | 1268 |  |
| 6 | LED灯平板灯 | 300x1200 | 套 | 91 | 103.07 | 116.47 | 10598.77 |  |
| 7 | LED灯平板灯 | 300x300 | 套 | 97 | 50.05 | 56.56 | 5486.32 |  |
| 8 | LED灯平板灯 | 600*600 | 套 | 592 | 57.89 | 65.42 | 38728.64 |  |
| 9 | LED柔性灯带 | 12W/m | m | 376 | 10.69 | 12.08 | 4542.08 |  |
| 10 | LED线条灯-洗墙灯 |  | 套 | 2557 | 185.03 | 209.08 | 534617.56 |  |
| 11 | 半硬质塑料管 | DN20 | m | 864 | 1.34 | 1.51 | 1304.64 |  |
| 12 | 不锈钢扁钢-40*4 |  | m | 880 | 19.7 | 22.26 | 19588.8 |  |
| 13 | 柴油发电机出线柜 | AE1 | 台 | 1 | 14125.31 | 15961.6 | 15961.6 |  |
| 14 | 柴油发电机出线柜 | AE2 | 台 | 2 | 16306.95 | 18426.85 | 36853.7 |  |
| 15 | 低压成套开关柜 | 1AA1 | 台 | 1 | 51140.72 | 57789.01 | 57789.01 |  |
| 16 | 低压成套开关柜 | 1AA2 | 台 | 1 | 19034.8 | 21509.32 | 21509.32 |  |
| 17 | 低压成套开关柜 | 1AA3 | 台 | 1 | 17417.91 | 19682.24 | 19682.24 |  |
| 18 | 低压成套开关柜 | 1AA4 | 台 | 1 | 20834.31 | 23542.77 | 23542.77 |  |
| 19 | 低压成套开关柜 | 1AA5 | 台 | 1 | 20834.31 | 23542.77 | 23542.77 |  |
| 20 | 低压成套开关柜 | 1AA6 | 台 | 1 | 20834.31 | 23542.77 | 23542.77 |  |
| 21 | 低压成套开关柜 | 2AA1 | 台 | 1 | 51140.72 | 57789.01 | 57789.01 |  |
| 22 | 低压成套开关柜 | 2AA2 | 台 | 1 | 19034.8 | 21509.32 | 21509.32 |  |
| 23 | 低压成套开关柜 | 2AA3 | 台 | 1 | 19034.8 | 21509.32 | 21509.32 |  |
| 24 | 低压成套开关柜 | 2AA4 | 台 | 1 | 17417.91 | 19682.24 | 19682.24 |  |
| 25 | 低压成套开关柜 | 2AA5 | 台 | 1 | 20834.31 | 23542.77 | 23542.77 |  |
| 26 | 低压成套开关柜 | 2AA6 | 台 | 1 | 20834.31 | 23542.77 | 23542.77 |  |
| 27 | 低压成套开关柜 | 2AA7 | 台 | 1 | 20834.31 | 23542.77 | 23542.77 |  |
| 28 | 低压成套开关柜 | 4AA1 | 台 | 1 | 24795.82 | 28019.28 | 28019.28 |  |
| 29 | 低压成套开关柜 | 4AA2 | 台 | 1 | 10746.41 | 12143.44 | 12143.44 |  |
| 30 | 低压成套开关柜 | 4AA3 | 台 | 1 | 15635.52 | 17668.14 | 17668.14 |  |
| 31 | 低压成套开关柜 | 4AA4 | 台 | 1 | 12841.28 | 14510.65 | 14510.65 |  |
| 32 | 低压成套开关柜 | 4AA5 | 台 | 1 | 10337.06 | 11680.88 | 11680.88 |  |
| 33 | 低压成套开关柜 | 4AA6 | 台 | 1 | 8772.91 | 9913.39 | 9913.39 |  |
| 34 | 低压成套开关柜 | 4AA7 | 台 | 1 | 17776.34 | 20087.26 | 20087.26 |  |
| 35 | 低压成套开关柜 | 4AA8 | 台 | 1 | 28321.17 | 32002.92 | 32002.92 |  |
| 36 | 低压成套开关柜 | 5AA1 | 台 | 1 | 51227.36 | 57886.92 | 57886.92 |  |
| 37 | 低压成套开关柜 | 5AA2 | 台 | 1 | 33100.76 | 37403.86 | 37403.86 |  |
| 38 | 低压成套开关柜 | 5AA3 | 台 | 1 | 33100.76 | 37403.86 | 37403.86 |  |
| 39 | 低压成套开关柜 | 5AA4 | 台 | 1 | 29948.31 | 33841.59 | 33841.59 |  |
| 40 | 低压成套开关柜 | 5AA5 | 台 | 1 | 29948.31 | 33841.59 | 33841.59 |  |
| 41 | 低压成套开关柜 | 5AA6 | 台 | 1 | 29948.31 | 33841.59 | 33841.59 |  |
| 42 | 低压成套开关柜 | 5AA7 | 台 | 1 | 29948.31 | 33841.59 | 33841.59 |  |
| 43 | 电力电缆 | WDZ-B1-YJY-5*16mm2 | m | 28 | 68.42 | 77.31 | 2164.68 |  |
| 44 | 电力电缆 | WDZN-YJY-4*35+1*16mm2 | m | 413 | 128.81 | 145.56 | 60116.28 |  |
| 45 | 电力电缆 | WDZN-YJY-5*4mm2 | m | 15 | 15.16 | 17.13 | 256.95 |  |
| 46 | 电力电缆 | WDZN-YJY-5*6mm2 | m | 26 | 27.88 | 31.5 | 819 |  |
| 47 | 电力电缆 | WDZN-YJY-7*16mm2 | m | 34 | 99.34 | 112.25 | 3816.5 |  |
| 48 | 电力电缆 | WDZN-YJY-7*25mm2 | m | 32 | 159.53 | 180.27 | 5768.64 |  |
| 49 | 电力电缆 | WDZN-YJY-7*70mm2 | m | 38 | 328.62 | 371.34 | 14110.92 |  |
| 50 | 电力电缆 | WDZ-YJY-3*4mm2 | m | 3656 | 11.56 | 13.06 | 47747.36 |  |
| 51 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*120+1*70mm2 | m | 57 | 376.1 | 424.99 | 24224.43 |  |
| 52 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*150+1*70mm2 | m | 74 | 387.12 | 437.45 | 32371.3 |  |
| 53 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*150+1*95mm2 | m | 123 | 455.35 | 514.55 | 63289.65 |  |
| 54 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*185+1*95mm2 | m | 138 | 515.03 | 581.98 | 80313.24 |  |
| 55 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*240+1*120mm2 | m | 152 | 663.92 | 750.23 | 114034.96 |  |
| 56 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 | m | 972 | 101.23 | 114.39 | 111187.08 |  |
| 57 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 | m | 160 | 125.39 | 141.69 | 22670.4 |  |
| 58 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*50+1*16mm2 | m | 172 | 174.37 | 197.04 | 33890.88 |  |
| 59 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*50+1*25mm2 | m | 91 | 159 | 179.67 | 16349.97 |  |
| 60 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*70+1*35mm2 | m | 11 | 248.82 | 281.17 | 3092.87 |  |
| 61 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*10mm2 | m | 210 | 46.56 | 52.61 | 11048.1 |  |
| 62 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*16mm2 | m | 1688 | 67.57 | 76.35 | 128878.8 |  |
| 63 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*6mm2 | m | 106 | 27.14 | 30.67 | 3251.02 |  |
| 64 | 电力电缆 | YJV-0.6/1.0KV-2*4mm2 | m | 814 | 4.99 | 5.64 | 4590.96 |  |
| 65 | 电力电缆 | YJV-0.6/1.0KV-3*4mm2 | m | 1429 | 10.51 | 11.88 | 16976.52 |  |
| 66 | 电力电缆 | YJY-3*4 | m | 20 | 10.51 | 11.88 | 237.6 |  |
| 67 | 电力电缆 | ZR-YJV-3*10mm2 | m | 2633 | 26.92 | 30.42 | 80095.86 |  |
| 68 | 电力电缆 | ZR-YJY-3*10mm2 | m | 864 | 26.38 | 29.81 | 25755.84 |  |
| 69 | 电力电缆 | ZR-YJY-4*50+1*16mm2 | m | 87 | 145.09 | 163.95 | 14263.65 |  |
| 70 | 镀锌扁钢 |  | m | 209 | 17.63 | 19.92 | 4163.28 |  |
| 71 | 镀锌扁钢 | -50*5 | m | 94 | 7.69 | 8.69 | 816.86 |  |
| 72 | 镀锌钢管 | SC100 | m | 89 | 48.7 | 55.03 | 4897.67 |  |
| 73 | 镀锌钢管 | SC150 | m | 177 | 85.07 | 96.13 | 17015.01 |  |
| 74 | 镀锌钢管 | SC20 | m | 1416 | 8 | 9.04 | 12800.64 |  |
| 75 | 镀锌钢管 | SC32 | m | 1 | 14.77 | 16.69 | 16.69 |  |
| 76 | 镀锌钢管 | SC50 | m | 5 | 21.91 | 24.76 | 123.8 |  |
| 77 | 镀锌钢管 | SC80 | m | 9 | 37.43 | 42.3 | 380.7 |  |
| 78 | 钢材 | 综合 | kg | 203 | 3.65 | 4.12 | 836.36 |  |
| 79 | 隔爆灯 |  | 套 | 1 | 119.34 | 134.85 | 134.85 |  |
| 80 | 工厂灯 200W | LED | 套 | 158 | 144.23 | 162.98 | 25750.84 |  |
| 81 | 光彩照明配电箱 | 1ALgc | 台 | 1 | 3922.01 | 4431.87 | 4431.87 |  |
| 82 | 光彩照明配电箱 | 2ALgc | 台 | 1 | 3922.01 | 4431.87 | 4431.87 |  |
| 83 | 光彩照明配电箱 | 4ALgc | 台 | 1 | 3922.01 | 4431.87 | 4431.87 |  |
| 84 | 光彩照明配电箱 | 5ALgc | 台 | 1 | 3922.01 | 4431.87 | 4431.87 |  |
| 85 | 龟背灯 | 2W | 套 | 36 | 133.59 | 150.96 | 5434.56 |  |
| 86 | 景观照明配电箱AL-ld | 10KW | 台 | 1 | 6182.68 | 6986.43 | 6986.43 |  |
| 87 | 开水接线箱 |  | 台 | 8 | 75.7 | 85.54 | 684.32 |  |
| 88 | 控制电缆 | WDZN-KYJ-6*1.5 | m | 77 | 9.55 | 10.79 | 830.83 |  |
| 89 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-3*6mm2 | m | 8 | 21.91 | 24.76 | 198.08 |  |
| 90 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*120+1*70mm2 | m | 104 | 419.48 | 474.01 | 49297.04 |  |
| 91 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*150+1*70mm2 | m | 104 | 559.34 | 632.05 | 65733.2 |  |
| 92 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*240+1*120mm2 | m | 107 | 880.06 | 994.47 | 106408.29 |  |
| 93 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*25+1*16mm2 | m | 625 | 99.78 | 112.75 | 70468.75 |  |
| 94 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*70+1*35mm2 | m | 124 | 247.53 | 279.71 | 34684.04 |  |
| 95 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-5*10mm2 | m | 352 | 55.81 | 63.07 | 22200.64 |  |
| 96 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-5*16mm2 | m | 743 | 73.31 | 82.84 | 61550.12 |  |
| 97 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-5*4mm2 | m | 28 | 37.26 | 42.1 | 1178.8 |  |
| 98 | 矿物绝缘电缆 | BTTRZ-5*16mm2 | m | 10 | 73.31 | 82.84 | 828.4 |  |
| 99 | 矿物绝缘电缆 | NG-ABTLY-3*4mm2 | m | 9 | 16.96 | 19.16 | 172.44 |  |
| 100 | 慢充充电桩 | 7KW | 台 | 20 | 1387.06 | 1567.38 | 31347.6 |  |
| 101 | 配电箱 | 1AL | 台 | 1 | 1663.27 | 1879.5 | 1879.5 |  |
| 102 | 配电箱 | 1ALE1 | 台 | 1 | 6972.75 | 7879.21 | 7879.21 |  |
| 103 | 配电箱 | 1ALE2 | 台 | 1 | 6972.75 | 7879.21 | 7879.21 |  |
| 104 | 配电箱 | 1APdt1 | 台 | 1 | 2308.12 | 2608.18 | 2608.18 |  |
| 105 | 配电箱 | 1APdt2 | 台 | 1 | 2308.12 | 2608.18 | 2608.18 |  |
| 106 | 配电箱 | 1APdt3 | 台 | 1 | 2308.12 | 2608.18 | 2608.18 |  |
| 107 | 配电箱 | 1AP-PDS | 台 | 1 | 1565.25 | 1768.73 | 1768.73 |  |
| 108 | 配电箱 | 1ELB1 | 台 | 1 | 2337.74 | 2641.65 | 2641.65 |  |
| 109 | 配电箱 | 1ELB2 | 台 | 1 | 2337.74 | 2641.65 | 2641.65 |  |
| 110 | 配电箱 | 2AC-pyf1、2AC-pyf2、2AC-pyf3、2AC-pyf4 | 台 | 4 | 1686.51 | 1905.76 | 7623.04 |  |
| 111 | 配电箱 | 2AL | 台 | 1 | 1663.27 | 1879.5 | 1879.5 |  |
| 112 | 配电箱 | 2ALE1 | 台 | 1 | 6972.75 | 7879.21 | 7879.21 |  |
| 113 | 配电箱 | 2ALE2 | 台 | 1 | 6972.75 | 7879.21 | 7879.21 |  |
| 114 | 配电箱 | 2APdt1 | 台 | 1 | 2308.12 | 2608.18 | 2608.18 |  |
| 115 | 配电箱 | 2APdt2 | 台 | 1 | 2308.12 | 2608.18 | 2608.18 |  |
| 116 | 配电箱 | 2AP-PDS | 台 | 1 | 1565.25 | 1768.73 | 1768.73 |  |
| 117 | 配电箱 | 2ELB1 | 台 | 1 | 2337.74 | 2641.65 | 2641.65 |  |
| 118 | 配电箱 | 2ELB2 | 台 | 1 | 2337.74 | 2641.65 | 2641.65 |  |
| 119 | 配电箱 | 4AL1 | 台 | 1 | 1663.27 | 1879.5 | 1879.5 |  |
| 120 | 配电箱 | 4AL2、4AL3、4AL4、4AL5、4AL6、4AL7、4AL8、4AL9 | 台 | 8 | 2014.67 | 2276.58 | 18212.64 |  |
| 121 | 配电箱 | 4ALE1 | 台 | 1 | 2698.42 | 3049.21 | 3049.21 |  |
| 122 | 配电箱 | 4ALE2、4ALE3、4ALE4、4ALE5、4ALE6、4ALE7、4ALE8、4ALE9 | 台 | 8 | 2698.42 | 3049.21 | 24393.68 |  |
| 123 | 配电箱 | 4ALkt2、4ALkt3、4ALkt4、4ALkt5、4ALkt6、4ALkt7、4ALkt8、4ALkt9 | 台 | 8 | 1447.66 | 1635.86 | 13086.88 |  |
| 124 | 配电箱 | 4ALktz | 台 | 1 | 5785.13 | 6537.2 | 6537.2 |  |
| 125 | 配电箱 | 4AL-RD | 台 | 1 | 2698.42 | 3049.21 | 3049.21 |  |
| 126 | 配电箱 | 4ALz1 | 台 | 1 | 4384.73 | 4954.74 | 4954.74 |  |
| 127 | 配电箱 | 4ALz2 | 台 | 1 | 4384.73 | 4954.74 | 4954.74 |  |
| 128 | 配电箱 | 4ALzd1 | 台 | 1 | 3564.94 | 4028.38 | 4028.38 |  |
| 129 | 配电箱 | 4APdt-RF | 台 | 1 | 3440.4 | 3887.65 | 3887.65 |  |
| 130 | 配电箱 | 4APEdt-RF | 台 | 1 | 4267.37 | 4822.13 | 4822.13 |  |
| 131 | 配电箱 | 4APEwyb | 台 | 1 | 1781.14 | 2012.69 | 2012.69 |  |
| 132 | 配电箱 | 4APkt1 | 台 | 1 | 1269.55 | 1434.59 | 1434.59 |  |
| 133 | 配电箱 | 4ELB1 | 台 | 1 | 2337.74 | 2641.65 | 2641.65 |  |
| 134 | 配电箱 | 4ELB2、4ELB3、4ELB4、4ELB5、4ELB6、4ELB7、4ELB8、4ELB9 | 台 | 8 | 2337.74 | 2641.65 | 21133.2 |  |
| 135 | 配电箱 | 5AL | 台 | 1 | 2899.69 | 3276.65 | 3276.65 |  |
| 136 | 配电箱 | 5ALE1 | 台 | 1 | 6972.75 | 7879.21 | 7879.21 |  |
| 137 | 配电箱 | 5AP-PDS | 台 | 1 | 1565.25 | 1768.73 | 1768.73 |  |
| 138 | 配电箱 | 5ELB-A | 台 | 1 | 2337.74 | 2641.65 | 2641.65 |  |
| 139 | 配电箱 | 5ELB-B | 台 | 1 | 2337.74 | 2641.65 | 2641.65 |  |
| 140 | 配电箱 | 6AL-af | 台 | 1 | 6530.83 | 7379.84 | 7379.84 |  |
| 141 | 配电箱 | 6ALE | 台 | 1 | 6547.03 | 7398.14 | 7398.14 |  |
| 142 | 配电箱 | 6AL-xk | 台 | 1 | 6576.76 | 7431.74 | 7431.74 |  |
| 143 | 配电箱 | 6AP-CFS | 台 | 1 | 7000.36 | 7910.41 | 7910.41 |  |
| 144 | 配电箱 | 6ELB | 台 | 1 | 2337.74 | 2641.65 | 2641.65 |  |
| 145 | 配电箱 | 7AP-SHB | 台 | 1 | 8747.02 | 9884.13 | 9884.13 |  |
| 146 | 配电箱 | 7ELB | 台 | 1 | 2337.74 | 2641.65 | 2641.65 |  |
| 147 | 配电箱 | ALm | 台 | 1 | 2193.27 | 2478.4 | 2478.4 |  |
| 148 | 配电箱 | APcd | 台 | 1 | 10248.34 | 11580.62 | 11580.62 |  |
| 149 | 配电箱 | APcd2 | 台 | 1 | 13122.07 | 14827.94 | 14827.94 |  |
| 150 | 配电箱 | APcd3 | 台 | 1 | 13122.07 | 14827.94 | 14827.94 |  |
| 151 | 配电箱 | AP-gc | 台 | 1 | 6034.9 | 6819.44 | 6819.44 |  |
| 152 | 配管 | CPVC100 | m | 23 | 11.58 | 13.09 | 301.07 |  |
| 153 | 配管 | SC32 | m | 21 | 14.77 | 16.69 | 350.49 |  |
| 154 | 配线 | WDZ-B1-RYS-8*0.5 | m | 11 | 2.48 | 2.8 | 30.8 |  |
| 155 | 配线 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 19318 | 2.46 | 2.78 | 53704.04 |  |
| 156 | 喷淋泵控制柜(带机械应急启动) |  | 台 | 1 | 6986.3 | 7894.52 | 7894.52 |  |
| 157 | 强电耐火线槽 | 150*100 | m | 279 | 37.49 | 42.36 | 11818.44 |  |
| 158 | 强电桥架 | 200*100 | m | 1130 | 39.22 | 44.32 | 50081.6 |  |
| 159 | 强电桥架 | 400*200 | m | 74 | 113.25 | 127.97 | 9469.78 |  |
| 160 | 强电桥架 | 500*200 | m | 37 | 150.06 | 169.57 | 6274.09 |  |
| 161 | 球磨铸铁井盖井座 | φ700 | 套 | 25 | 293.89 | 332.1 | 8302.5 |  |
| 162 | 热镀锌扁钢 | -40*4 | m | 395 | 5.71 | 6.45 | 2547.75 |  |
| 163 | 热镀锌扁钢 | -50*5 | m | 133 | 7.24 | 8.18 | 1087.94 |  |
| 164 | 双面多信息复合标志灯(中型疏散指示灯) |  | 套 | 39 | 59.7 | 67.46 | 2630.94 |  |
| 165 | 塑料管 | CPVC100 | m | 2246 | 11.58 | 13.09 | 29400.14 |  |
| 166 | 塑料管 | CPVC150 | m | 1233 | 22.53 | 25.46 | 31392.18 |  |
| 167 | 消防双电源柜1 |  | 台 | 1 | 10184.02 | 11507.94 | 11507.94 |  |
| 168 | 消防双电源柜2 |  | 台 | 1 | 11282.86 | 12749.63 | 12749.63 |  |
| 169 | 消防水炮控制柜(带机械应急启动) |  | 台 | 1 | 4104.08 | 4637.61 | 4637.61 |  |
| 170 | 消火栓泵控制柜(带机械应急启动) |  | 台 | 1 | 4630.79 | 5232.79 | 5232.79 |  |
| 171 | 星光灯 | 0.2W | 套 | 64 | 52.69 | 59.54 | 3810.56 |  |
| 172 | 应急壁灯 |  | 套 | 4 | 84.6 | 95.6 | 382.4 |  |
| 173 | 安全出口指示灯(中型疏散指示灯) |  | 套 | 70 | 42.91 | 48.49 | 3394.3 |  |
| 174 | 暗装接闪带 热镀锌扁钢 | -25*4 | m | 4488 | 3.8 | 4.29 | 19253.52 |  |
| 175 | 电力电缆 | BBTRZ-3X4 | m | 110 | 10.57 | 11.94 | 1313.4 |  |
| 176 | 电力电缆 | BBTRZ-5x6 | m | 126 | 19 | 21.47 | 2705.22 |  |
| 177 | 电力电缆 | WDZN-YJY-4x25+1x16 | m | 109 | 110.21 | 124.54 | 13574.86 |  |
| 178 | 电力电缆终端头 | 截面≤10mm2 | 个 | 8 | 3.8 | 4.29 | 34.32 |  |
| 179 | 电力电缆终端头 | 截面≤120mm2 | 个 | 1 | 4.75 | 5.37 | 5.37 |  |
| 180 | 电力电缆终端头 | 截面≤16mm2 | 个 | 11 | 4.75 | 5.37 | 59.07 |  |
| 181 | 电气配管 PC32 | 暗敷 | m | 2176 | 1.43 | 1.62 | 3525.12 |  |
| 182 | 电气配管 SC32 | 暗敷 | m | 65 | 16.47 | 18.61 | 1209.65 |  |
| 183 | 电气配管 | JDG20 | m | 14528 | 3.14 | 3.55 | 51574.4 |  |
| 184 | 电气配管 | JDG25 | m | 45 | 3.85 | 4.35 | 195.75 |  |
| 185 | 电气配管 | JDG32 | m | 10 | 4.75 | 5.37 | 53.7 |  |
| 186 | 电气配管 | PC20 | m | 1122 | 0.95 | 1.07 | 1200.54 |  |
| 187 | 电气配管 | PC25 | m | 42 | 1.9 | 2.15 | 90.3 |  |
| 188 | 电气配管 | SC20 | m | 8294 | 8.42 | 9.51 | 78875.94 |  |
| 189 | 电气配管 | SC25 | m | 1759 | 12.73 | 14.38 | 25294.42 |  |
| 190 | 电气配管 | SC50 | m | 70 | 24.42 | 27.59 | 1931.3 |  |
| 191 | 电气配管 | SC65 | m | 45 | 33.22 | 37.54 | 1689.3 |  |
| 192 | 电气配线 | WDZ-B1-BJY-2.5 | m | 21742 | 1.9 | 2.15 | 46745.3 |  |
| 193 | 电气配线 | WDZ-B1-BJY-4 | m | 31967 | 2.38 | 2.69 | 85991.23 |  |
| 194 | 电气配线 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 17046 | 1.76 | 1.99 | 33921.54 |  |
| 195 | 红外雷达感应吸顶灯 |  | 套 | 201 | 75.12 | 84.89 | 17062.89 |  |
| 196 | 户内接地母线 热镀锌扁钢 | -25*4 | m | 1517 | 5.7 | 6.44 | 9769.48 |  |
| 197 | 户内接地母线 热镀锌扁钢 | -40*4 | m | 381 | 4.75 | 5.37 | 2045.97 |  |
| 198 | 楼层指示灯(中型疏散指示灯) |  | 套 | 43 | 29.42 | 33.24 | 1429.32 |  |
| 199 | 墙上座灯 |  | 套 | 37 | 44.99 | 50.84 | 1881.08 |  |
| 200 | 疏散标志灯(中型疏散指示灯) |  | 套 | 557 | 42.75 | 48.31 | 26908.67 |  |
| 201 | 疏散出口指示灯(中型疏散指示灯) |  | 套 | 92 | 41.98 | 47.44 | 4364.48 |  |
| 202 | 应急照明灯具（DC36V 5W | LED光源） | 套 | 749 | 56.13 | 63.43 | 47509.07 |  |
| 203 | 总等电位联结端子箱 | MEB | 个 | 12 | 48.77 | 55.11 | 661.32 |  |
| 204 | 等电位端子盒安装 |  | 个 | 1 | 115 | 129.95 | 129.95 |  |
| 205 | 低压成套开关柜 | 3AA1 | 台 | 1 | 55000 | 62150 | 62150 |  |
| 206 | 低压成套开关柜 | 3AA2 | 台 | 1 | 21000 | 23730 | 23730 |  |
| 207 | 低压成套开关柜 | 3AA3 | 台 | 1 | 21000 | 23730 | 23730 |  |
| 208 | 低压成套开关柜 | 3AA4 | 台 | 1 | 20000 | 22600 | 22600 |  |
| 209 | 低压成套开关柜 | 3AA5 | 台 | 1 | 23000 | 25990 | 25990 |  |
| 210 | 低压成套开关柜 | 3AA6 | 台 | 1 | 23000 | 25990 | 25990 |  |
| 211 | 低压成套开关柜 | 3AA7 | 台 | 1 | 23000 | 25990 | 25990 |  |
| 212 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 28 | 11.08 | 12.52 | 350.56 |  |
| 213 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 20 | 28.73 | 32.46 | 649.2 |  |
| 214 | 刚性阻燃管 | DN20 | m | 777 | 1.55 | 1.75 | 1359.75 |  |
| 215 | 刚性阻燃管 | DN32 | m | 951 | 6.43 | 7.27 | 6913.77 |  |
| 216 | 光彩照明配电箱 | 3ALgc | 台 | 1 | 4200 | 4746 | 4746 |  |
| 217 | 配电箱 | 3AL | 台 | 1 | 1800 | 2034 | 2034 |  |
| 218 | 配电箱 | 3ALE1 | 台 | 1 | 7500 | 8475 | 8475 |  |
| 219 | 配电箱 | 3ALE2 | 台 | 1 | 7500 | 8475 | 8475 |  |
| 220 | 配电箱 | 3APdt1 | 台 | 1 | 2500 | 2825 | 2825 |  |
| 221 | 配电箱 | 3APdt2 | 台 | 1 | 2500 | 2825 | 2825 |  |
| 222 | 配电箱 | 3APdt3 | 台 | 1 | 2500 | 2825 | 2825 |  |
| 223 | 配电箱 | 3AP-PDS | 台 | 1 | 1800 | 2034 | 2034 |  |
| 224 | 配电箱 | 3ELB1 | 台 | 1 | 2500 | 2825 | 2825 |  |
| 225 | 配电箱 | 3ELB2 | 台 | 1 | 2500 | 2825 | 2825 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 4277668.44 |  |
| 说明： 1、本合同此单价包括但不限于单价包括但不限于运输、上下车等一切相关费用，本合同履行期间，合同单价不变，甲方无需向乙方支付其他任何费用。 2、本合同数量依据甲方施工合同清单量暂定，最终结算工程量以实际结算为准。 3、分包税率：13 % |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 联系人及电话：

报价单位：（盖章）

        - 附件3：合同模板

合同编号：

采

购

合

同

甲    方：遂宁市鹏安投资有限公司 （采购方）

乙    方：                       （供货方）

项目名称：遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目

签订时间： 2026 年    月   日

签订地点：    遂宁市安居区

甲乙双方就“遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目-电力电缆、镀锌钢管等材料采购合同”采购事宜进行磋商，于 2026年  月   日确立合作关系，根据本工程具体情况，按照《中华人民共和国民法典》及相关规定，经双方友好协商，特立此合同，以兹双方共同遵守以下合同条款。

第一条： 乙方中标清单及总价

        - 1.1乙方中标清单。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10m高路灯 |  | 套 | 46 |  |  |
| 2 | B型应急照明灯具 |  | 套 | 85 |  |  |
| 3 | LED灯平板灯 |  | 套 | 2 |  |  |
| 4 | LED灯平板灯（带蓄电池） |  | 套 | 8 |  |  |
| 5 | LED灯平板灯（密闭型） |  | 套 | 10 |  |  |
| 6 | LED灯平板灯 | 300x1200 | 套 | 91 |  |  |
| 7 | LED灯平板灯 | 300x300 | 套 | 97 |  |  |
| 8 | LED灯平板灯 | 600*600 | 套 | 592 |  |  |
| 9 | LED柔性灯带 | 12W/m | m | 376 |  |  |
| 10 | LED线条灯-洗墙灯 |  | 套 | 2557 |  |  |
| 11 | 半硬质塑料管 | DN20 | m | 864 |  |  |
| 12 | 不锈钢扁钢-40*4 |  | m | 880 |  |  |
| 13 | 柴油发电机出线柜 | AE1 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 柴油发电机出线柜 | AE2 | 台 | 2 |  |  |
| 15 | 低压成套开关柜 | 1AA1 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 低压成套开关柜 | 1AA2 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 低压成套开关柜 | 1AA3 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 低压成套开关柜 | 1AA4 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 低压成套开关柜 | 1AA5 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 低压成套开关柜 | 1AA6 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 低压成套开关柜 | 2AA1 | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 低压成套开关柜 | 2AA2 | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 低压成套开关柜 | 2AA3 | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 低压成套开关柜 | 2AA4 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 低压成套开关柜 | 2AA5 | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 低压成套开关柜 | 2AA6 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 低压成套开关柜 | 2AA7 | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 低压成套开关柜 | 4AA1 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 低压成套开关柜 | 4AA2 | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 低压成套开关柜 | 4AA3 | 台 | 1 |  |  |
| 31 | 低压成套开关柜 | 4AA4 | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 低压成套开关柜 | 4AA5 | 台 | 1 |  |  |
| 33 | 低压成套开关柜 | 4AA6 | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 低压成套开关柜 | 4AA7 | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 低压成套开关柜 | 4AA8 | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 低压成套开关柜 | 5AA1 | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 低压成套开关柜 | 5AA2 | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 低压成套开关柜 | 5AA3 | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 低压成套开关柜 | 5AA4 | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 低压成套开关柜 | 5AA5 | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 低压成套开关柜 | 5AA6 | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 低压成套开关柜 | 5AA7 | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 电力电缆 | WDZ-B1-YJY-5*16mm2 | m | 28 |  |  |
| 44 | 电力电缆 | WDZN-YJY-4*35+1*16mm2 | m | 413 |  |  |
| 45 | 电力电缆 | WDZN-YJY-5*4mm2 | m | 15 |  |  |
| 46 | 电力电缆 | WDZN-YJY-5*6mm2 | m | 26 |  |  |
| 47 | 电力电缆 | WDZN-YJY-7*16mm2 | m | 34 |  |  |
| 48 | 电力电缆 | WDZN-YJY-7*25mm2 | m | 32 |  |  |
| 49 | 电力电缆 | WDZN-YJY-7*70mm2 | m | 38 |  |  |
| 50 | 电力电缆 | WDZ-YJY-3*4mm2 | m | 3656 |  |  |
| 51 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*120+1*70mm2 | m | 57 |  |  |
| 52 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*150+1*70mm2 | m | 74 |  |  |
| 53 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*150+1*95mm2 | m | 123 |  |  |
| 54 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*185+1*95mm2 | m | 138 |  |  |
| 55 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*240+1*120mm2 | m | 152 |  |  |
| 56 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 | m | 972 |  |  |
| 57 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 | m | 160 |  |  |
| 58 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*50+1*16mm2 | m | 172 |  |  |
| 59 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*50+1*25mm2 | m | 91 |  |  |
| 60 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*70+1*35mm2 | m | 11 |  |  |
| 61 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*10mm2 | m | 210 |  |  |
| 62 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*16mm2 | m | 1688 |  |  |
| 63 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*6mm2 | m | 106 |  |  |
| 64 | 电力电缆 | YJV-0.6/1.0KV-2*4mm2 | m | 814 |  |  |
| 65 | 电力电缆 | YJV-0.6/1.0KV-3*4mm2 | m | 1429 |  |  |
| 66 | 电力电缆 | YJY-3*4 | m | 20 |  |  |
| 67 | 电力电缆 | ZR-YJV-3*10mm2 | m | 2633 |  |  |
| 68 | 电力电缆 | ZR-YJY-3*10mm2 | m | 864 |  |  |
| 69 | 电力电缆 | ZR-YJY-4*50+1*16mm2 | m | 87 |  |  |
| 70 | 镀锌扁钢 |  | m | 209 |  |  |
| 71 | 镀锌扁钢 | -50*5 | m | 94 |  |  |
| 72 | 镀锌钢管 | SC100 | m | 89 |  |  |
| 73 | 镀锌钢管 | SC150 | m | 177 |  |  |
| 74 | 镀锌钢管 | SC20 | m | 1416 |  |  |
| 75 | 镀锌钢管 | SC32 | m | 1 |  |  |
| 76 | 镀锌钢管 | SC50 | m | 5 |  |  |
| 77 | 镀锌钢管 | SC80 | m | 9 |  |  |
| 78 | 钢材 | 综合 | kg | 203 |  |  |
| 79 | 隔爆灯 |  | 套 | 1 |  |  |
| 80 | 工厂灯 200W | LED | 套 | 158 |  |  |
| 81 | 光彩照明配电箱 | 1ALgc | 台 | 1 |  |  |
| 82 | 光彩照明配电箱 | 2ALgc | 台 | 1 |  |  |
| 83 | 光彩照明配电箱 | 4ALgc | 台 | 1 |  |  |
| 84 | 光彩照明配电箱 | 5ALgc | 台 | 1 |  |  |
| 85 | 龟背灯 | 2W | 套 | 36 |  |  |
| 86 | 景观照明配电箱AL-ld | 10KW | 台 | 1 |  |  |
| 87 | 开水接线箱 |  | 台 | 8 |  |  |
| 88 | 控制电缆 | WDZN-KYJ-6*1.5 | m | 77 |  |  |
| 89 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-3*6mm2 | m | 8 |  |  |
| 90 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*120+1*70mm2 | m | 104 |  |  |
| 91 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*150+1*70mm2 | m | 104 |  |  |
| 92 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*240+1*120mm2 | m | 107 |  |  |
| 93 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*25+1*16mm2 | m | 625 |  |  |
| 94 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-4*70+1*35mm2 | m | 124 |  |  |
| 95 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-5*10mm2 | m | 352 |  |  |
| 96 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-5*16mm2 | m | 743 |  |  |
| 97 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ-5*4mm2 | m | 28 |  |  |
| 98 | 矿物绝缘电缆 | BTTRZ-5*16mm2 | m | 10 |  |  |
| 99 | 矿物绝缘电缆 | NG-ABTLY-3*4mm2 | m | 9 |  |  |
| 100 | 慢充充电桩 | 7KW | 台 | 20 |  |  |
| 101 | 配电箱 | 1AL | 台 | 1 |  |  |
| 102 | 配电箱 | 1ALE1 | 台 | 1 |  |  |
| 103 | 配电箱 | 1ALE2 | 台 | 1 |  |  |
| 104 | 配电箱 | 1APdt1 | 台 | 1 |  |  |
| 105 | 配电箱 | 1APdt2 | 台 | 1 |  |  |
| 106 | 配电箱 | 1APdt3 | 台 | 1 |  |  |
| 107 | 配电箱 | 1AP-PDS | 台 | 1 |  |  |
| 108 | 配电箱 | 1ELB1 | 台 | 1 |  |  |
| 109 | 配电箱 | 1ELB2 | 台 | 1 |  |  |
| 110 | 配电箱 | 2AC-pyf1、2AC-pyf2、2AC-pyf3、2AC-pyf4 | 台 | 4 |  |  |
| 111 | 配电箱 | 2AL | 台 | 1 |  |  |
| 112 | 配电箱 | 2ALE1 | 台 | 1 |  |  |
| 113 | 配电箱 | 2ALE2 | 台 | 1 |  |  |
| 114 | 配电箱 | 2APdt1 | 台 | 1 |  |  |
| 115 | 配电箱 | 2APdt2 | 台 | 1 |  |  |
| 116 | 配电箱 | 2AP-PDS | 台 | 1 |  |  |
| 117 | 配电箱 | 2ELB1 | 台 | 1 |  |  |
| 118 | 配电箱 | 2ELB2 | 台 | 1 |  |  |
| 119 | 配电箱 | 4AL1 | 台 | 1 |  |  |
| 120 | 配电箱 | 4AL2、4AL3、4AL4、4AL5、4AL6、4AL7、4AL8、4AL9 | 台 | 8 |  |  |
| 121 | 配电箱 | 4ALE1 | 台 | 1 |  |  |
| 122 | 配电箱 | 4ALE2、4ALE3、4ALE4、4ALE5、4ALE6、4ALE7、4ALE8、4ALE9 | 台 | 8 |  |  |
| 123 | 配电箱 | 4ALkt2、4ALkt3、4ALkt4、4ALkt5、4ALkt6、4ALkt7、4ALkt8、4ALkt9 | 台 | 8 |  |  |
| 124 | 配电箱 | 4ALktz | 台 | 1 |  |  |
| 125 | 配电箱 | 4AL-RD | 台 | 1 |  |  |
| 126 | 配电箱 | 4ALz1 | 台 | 1 |  |  |
| 127 | 配电箱 | 4ALz2 | 台 | 1 |  |  |
| 128 | 配电箱 | 4ALzd1 | 台 | 1 |  |  |
| 129 | 配电箱 | 4APdt-RF | 台 | 1 |  |  |
| 130 | 配电箱 | 4APEdt-RF | 台 | 1 |  |  |
| 131 | 配电箱 | 4APEwyb | 台 | 1 |  |  |
| 132 | 配电箱 | 4APkt1 | 台 | 1 |  |  |
| 133 | 配电箱 | 4ELB1 | 台 | 1 |  |  |
| 134 | 配电箱 | 4ELB2、4ELB3、4ELB4、4ELB5、4ELB6、4ELB7、4ELB8、4ELB9 | 台 | 8 |  |  |
| 135 | 配电箱 | 5AL | 台 | 1 |  |  |
| 136 | 配电箱 | 5ALE1 | 台 | 1 |  |  |
| 137 | 配电箱 | 5AP-PDS | 台 | 1 |  |  |
| 138 | 配电箱 | 5ELB-A | 台 | 1 |  |  |
| 139 | 配电箱 | 5ELB-B | 台 | 1 |  |  |
| 140 | 配电箱 | 6AL-af | 台 | 1 |  |  |
| 141 | 配电箱 | 6ALE | 台 | 1 |  |  |
| 142 | 配电箱 | 6AL-xk | 台 | 1 |  |  |
| 143 | 配电箱 | 6AP-CFS | 台 | 1 |  |  |
| 144 | 配电箱 | 6ELB | 台 | 1 |  |  |
| 145 | 配电箱 | 7AP-SHB | 台 | 1 |  |  |
| 146 | 配电箱 | 7ELB | 台 | 1 |  |  |
| 147 | 配电箱 | ALm | 台 | 1 |  |  |
| 148 | 配电箱 | APcd | 台 | 1 |  |  |
| 149 | 配电箱 | APcd2 | 台 | 1 |  |  |
| 150 | 配电箱 | APcd3 | 台 | 1 |  |  |
| 151 | 配电箱 | AP-gc | 台 | 1 |  |  |
| 152 | 配管 | CPVC100 | m | 23 |  |  |
| 153 | 配管 | SC32 | m | 21 |  |  |
| 154 | 配线 | WDZ-B1-RYS-8*0.5 | m | 11 |  |  |
| 155 | 配线 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 19318 |  |  |
| 156 | 喷淋泵控制柜(带机械应急启动) |  | 台 | 1 |  |  |
| 157 | 强电耐火线槽 | 150*100 | m | 279 |  |  |
| 158 | 强电桥架 | 200*100 | m | 1130 |  |  |
| 159 | 强电桥架 | 400*200 | m | 74 |  |  |
| 160 | 强电桥架 | 500*200 | m | 37 |  |  |
| 161 | 球磨铸铁井盖井座 | φ700 | 套 | 25 |  |  |
| 162 | 热镀锌扁钢 | -40*4 | m | 395 |  |  |
| 163 | 热镀锌扁钢 | -50*5 | m | 133 |  |  |
| 164 | 双面多信息复合标志灯(中型疏散指示灯) |  | 套 | 39 |  |  |
| 165 | 塑料管 | CPVC100 | m | 2246 |  |  |
| 166 | 塑料管 | CPVC150 | m | 1233 |  |  |
| 167 | 消防双电源柜1 |  | 台 | 1 |  |  |
| 168 | 消防双电源柜2 |  | 台 | 1 |  |  |
| 169 | 消防水炮控制柜(带机械应急启动) |  | 台 | 1 |  |  |
| 170 | 消火栓泵控制柜(带机械应急启动) |  | 台 | 1 |  |  |
| 171 | 星光灯 | 0.2W | 套 | 64 |  |  |
| 172 | 应急壁灯 |  | 套 | 4 |  |  |
| 173 | 安全出口指示灯(中型疏散指示灯) |  | 套 | 70 |  |  |
| 174 | 暗装接闪带 热镀锌扁钢 | -25*4 | m | 4488 |  |  |
| 175 | 电力电缆 | BBTRZ-3X4 | m | 110 |  |  |
| 176 | 电力电缆 | BBTRZ-5x6 | m | 126 |  |  |
| 177 | 电力电缆 | WDZN-YJY-4x25+1x16 | m | 109 |  |  |
| 178 | 电力电缆终端头 | 截面≤10mm2 | 个 | 8 |  |  |
| 179 | 电力电缆终端头 | 截面≤120mm2 | 个 | 1 |  |  |
| 180 | 电力电缆终端头 | 截面≤16mm2 | 个 | 11 |  |  |
| 181 | 电气配管 PC32 | 暗敷 | m | 2176 |  |  |
| 182 | 电气配管 SC32 | 暗敷 | m | 65 |  |  |
| 183 | 电气配管 | JDG20 | m | 14528 |  |  |
| 184 | 电气配管 | JDG25 | m | 45 |  |  |
| 185 | 电气配管 | JDG32 | m | 10 |  |  |
| 186 | 电气配管 | PC20 | m | 1122 |  |  |
| 187 | 电气配管 | PC25 | m | 42 |  |  |
| 188 | 电气配管 | SC20 | m | 8294 |  |  |
| 189 | 电气配管 | SC25 | m | 1759 |  |  |
| 190 | 电气配管 | SC50 | m | 70 |  |  |
| 191 | 电气配管 | SC65 | m | 45 |  |  |
| 192 | 电气配线 | WDZ-B1-BJY-2.5 | m | 21742 |  |  |
| 193 | 电气配线 | WDZ-B1-BJY-4 | m | 31967 |  |  |
| 194 | 电气配线 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 17046 |  |  |
| 195 | 红外雷达感应吸顶灯 |  | 套 | 201 |  |  |
| 196 | 户内接地母线 热镀锌扁钢 | -25*4 | m | 1517 |  |  |
| 197 | 户内接地母线 热镀锌扁钢 | -40*4 | m | 381 |  |  |
| 198 | 楼层指示灯(中型疏散指示灯) |  | 套 | 43 |  |  |
| 199 | 墙上座灯 |  | 套 | 37 |  |  |
| 200 | 疏散标志灯(中型疏散指示灯) |  | 套 | 557 |  |  |
| 201 | 疏散出口指示灯(中型疏散指示灯) |  | 套 | 92 |  |  |
| 202 | 应急照明灯具（DC36V 5W | LED光源） | 套 | 749 |  |  |
| 203 | 总等电位联结端子箱 | MEB | 个 | 12 |  |  |
| 204 | 等电位端子盒安装 |  | 个 | 1 |  |  |
| 205 | 低压成套开关柜 | 3AA1 | 台 | 1 |  |  |
| 206 | 低压成套开关柜 | 3AA2 | 台 | 1 |  |  |
| 207 | 低压成套开关柜 | 3AA3 | 台 | 1 |  |  |
| 208 | 低压成套开关柜 | 3AA4 | 台 | 1 |  |  |
| 209 | 低压成套开关柜 | 3AA5 | 台 | 1 |  |  |
| 210 | 低压成套开关柜 | 3AA6 | 台 | 1 |  |  |
| 211 | 低压成套开关柜 | 3AA7 | 台 | 1 |  |  |
| 212 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 28 |  |  |
| 213 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 20 |  |  |
| 214 | 刚性阻燃管 | DN20 | m | 777 |  |  |
| 215 | 刚性阻燃管 | DN32 | m | 951 |  |  |
| 216 | 光彩照明配电箱 | 3ALgc | 台 | 1 |  |  |
| 217 | 配电箱 | 3AL | 台 | 1 |  |  |
| 218 | 配电箱 | 3ALE1 | 台 | 1 |  |  |
| 219 | 配电箱 | 3ALE2 | 台 | 1 |  |  |
| 220 | 配电箱 | 3APdt1 | 台 | 1 |  |  |
| 221 | 配电箱 | 3APdt2 | 台 | 1 |  |  |
| 222 | 配电箱 | 3APdt3 | 台 | 1 |  |  |
| 223 | 配电箱 | 3AP-PDS | 台 | 1 |  |  |
| 224 | 配电箱 | 3ELB1 | 台 | 1 |  |  |
| 225 | 配电箱 | 3ELB2 | 台 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：包含增值税专用发票，税率13%、运输、上下车等一切相关费用。产品质量标准符合设计图纸要求、现行国家规范、采购人要求。 |  |  |  |  |  |  |

1.2合同价：暂定金额        元（大写       ）（此价为招标控制价下浮    %），最终结算价按实际供货数量乘以中标下浮单价进行结算，包含但不限于运输、上下车、税费（13%增值税专用发票）等一切到场费用。

第二条：质量标准

2.1产品质量标准要求按国家相关标准、符合设计图纸要求、同类产品相关标准及合同约定条款执行。

第三条：交（提）货时间、地点

3.1交货时间：合同签订后按甲方通知要求供货。乙方应当在收到甲方供货通知后  3  日内送货到甲方指定地点。

3.2交货地点：  安居区  。

第四条：运输方式及费用承担

由乙方自行安排运输工具运至交货地点，费用由乙方负责，并自行承担甲方验收合格前的所有安全责任。

第五条：验收标准、签收及争议

5.1验收标准

按合同约定条款验收，同时按国家相关标准及同类产品相关标准执行。

5.2签收

产品到达交货地点后，甲方对产品数量、规格等进行签收。乙方需同时提供产品配送清单、出厂检测报告、合格证书及相关资料。甲方验收合格仅代表甲方认可乙方交付货物数量、规格符合本合同约定，不代表甲方认可乙方交付货物质量，乙方应当自行对货物质量负责。

5.3争议

如双方对乙方提供的产品是否符合验收标准发生争议，双方应在争议发生当天将有争议的产品封存，10日内将封存产品提交甲方所在地省级以上具有合法资质的检测、鉴定机构进行检测、鉴定，双方同意以该机构出具的报告为准，检测、鉴定费用由乙方先行支付，如检测、鉴定合格，检测、鉴定费用由甲方承担，如检测、鉴定不合格，检测、鉴定费用由乙方承担。如乙方拖延、拒绝检测、鉴定或拖延、拒绝支付费用的，则视为乙方交付的产品不符合合同约定的质量标准。

第六条：单价调整

本合同为总价下浮合同，本合同单价仅限于“遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目”，自合同签订之日起一年内有效。

第七条：结算及支付

7.1结算方式

经甲方确认无需供货后，根据甲方签收的盖有乙方公章的发货单，由甲乙双方共同核算确认最终结算价。

7.2支付方式

7.2.1合同签订生效后，甲方预付乙方暂定合同总价的20 % ；乙方分批供货完成，经甲方验收合格且完善所有资料后，甲方按月进度支付至到货量工程款的90%（预付款分两次平均抵扣相应进度款），乙方需完善相关资料并交付相应合法有效完整的税务发票并作为甲方付款的附件，否则甲方有权暂缓款项支付并不视为甲方违约。（税率13%的增值税专用发票）

7.2.2全部材料供货完成，经甲方验收合格完善资料后，甲乙双方根据所有签收量与结算量进行结算，甲方根据最终结算总价支付乙方剩余尾款。乙方需完善相关资料并提供最终结算总价尾款发票。（税率13%的增值税专用发票）

7.2.3甲方每次转款前，乙方需完善相关资料并交付相应发票并作为甲方付款的附件，否则甲方有权暂缓款项支付并不视为甲方违约。（税率13%的增值税专用发票)

7.2.4 合同实际金额达到暂定合同总额时，乙方应以书面形式通知甲方，否则甲方有权不予收货，造成的运输费用等损失由乙方自行承担。同时，因乙方怠于履行通知义务导致合同总金额超过合同暂定总价的，甲方以合同暂定总价为上限向乙方支付货款，超出部分由乙方自行承担。

7.3乙方指定收款账户户名：          ；

卡号：                  ；

开户行：                  。

第八条：甲乙双方的权利义务

8.1甲方的权利义务

8.1.1乙方供货产品到现场后，甲方接到乙方通知后，需及时安排人员现场接收材料。

8.1.2甲方如向乙方发出错误通知，造成乙方有损失的，甲方有义务承担乙方因此所受的损失。

8.1.3甲方有义务按合同约定结算相应货款。

8.2乙方的权利义务

8.2.1乙方按甲方进度要求供货，并及时通知甲方验收人员到场验收。

8.2.2乙方所交产品的型号、规格、质量等必须符合合同约定，不得提供劣质产品。

8.2.3乙方必须严格遵守安全操作规范，确保安全，并自行承担由此引起的一切经济及法律责任；如甲方因此承担法律责任的，甲方有权向乙方全额追偿。

第九条：违约责任

9.1甲方违约责任

9.1.1乙方如因甲方逾期付款提起诉讼的，逾期利息以欠付款项为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率（LPR）1倍计算。

9.2乙方违约责任

9.2.1乙方交付的货物质量不符合合同约定的，乙方应当向甲方支付合同暂定总价10%的违约金，并在1日内更换合格的货物给甲方，乙方拒绝更换、逾期更换或更换后质量仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方除应返还甲方已支付的所有费用外，还应向甲方支付合同暂定总价20%的违约金。

9.2.2乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应按日向甲方支付合同暂定总价0.02%的违约金；逾期交货超过10天或逾期3次的，甲方有权解除合同，同时乙方并向甲方支付合同暂定总价20%的违约金。

9.2.3本合同签订后，乙方明确表示或以行为表明拒绝履行合同约定供货的，甲方有权解除合同，乙方除应返还甲方已支付的所有费用外，还应向甲方支付合同暂定总价20%的违约金。

9.2.4乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方应当承担由此产生的一切经济及法律责任，甲方有权解除合同，同时乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同暂定总价20%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

9.2.5乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

第十条：免责

10.1不可抗力：签约双方中任何一方由于战争及严重的洪水、台风、地震、塌方等不可抗力事件而影响合同的执行时，应及时通知对方，请求延迟相应受影响部分的履行期限或本合同终止，采取适当措施以防止损失扩大，延迟时间应相当于事件影响的时间。不可抗力系指双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及后果是无法克服和无法避免的。

10.2因情势变化（如甲方工程项目取消）导致本合同甲方所购货物失去实际意义时，甲方应及时通知乙方协商办理相应合同结算及终止事宜。对此双方均不属违约。

第十一条：争议解决

本合同在履行过程中产生争议的，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，由甲方住所地人民法院管辖，败诉方还应当承担胜诉方因此支付的诉讼费、保全费、律师费、差旅费等实际费用。

第十二条：附   则

12.1本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另行按程序签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

12.2甲乙双方承诺，在签订及履行本合同时，应本着诚信原则，保守对方的商业秘密，因归责于自身原因，造成对方商业秘密外泄，承担由此而造成的损失。

12.3本合同一式 肆 份，甲乙双方各 贰 份，经甲乙双方法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章后生效，甲乙双方应本着公平、合理原则全面履行本合同条款。

12.4甲方联系人及联系方式：徐成19882559977；

乙方联系人及联系方式：            。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称（章）：遂宁市鹏安投资有限公司 地址：四川省遂宁市安居区黄林路190号（凤凰半岛三期）一层商铺 法定代表人： 开户银行： 遂宁安居融兴村镇银行有限责任公司琼江支行 帐号：1234517040649308 | 单位名称(章)： 地址： 法定代表人： 委托代理人：/ 开户银行： 帐号： |